Опросный лист

Измеряемая среда – газ

Датчик расхода DYMETIC-1223М / Измерительно-вычислительный комплекс

| Дата: |  | Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие: |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры измеряемой среды (приложить состав газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ: |  | ☐ |  | Нефтяной |  |  |  |  | ☐ |  | Природный |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Другой: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность (ст. условия), кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление процесса, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | абсолютное |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | избыточное |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pmin |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Pmax |  |  | Место для ввода текста. |  |  |
| Расход: |  |  | ☐ |  | м3/ч |  |  | ☐ |  | ст.м3/ч* |  |  | Qmin |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Qmax |  |  | Место для ввода текста. |  |
| * Указать одно из условий: |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | Qmin при Рmin и Qmax при Рmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | Qmin при Рmax и Qmax при Рmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды, °С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tмин. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тмакс. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tмин. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тмакс. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Параметры присоединяемого трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки, мм: |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |
| Марка стали: |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное давление датчика расхода Ру, МПа (1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 / 10 / 16 / 20 / 25): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |
| Длина прямолинейного участка в месте установки датчика, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Тип местных сопротивлений перед измерительным участком (отвод, тройник, переход, кран шаровой или задвижка – полнопроходной/неполнопроходной и т.п.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Опциональное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Клапанный блок |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Датчик температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Гильза защитная |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Вычислитель |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | DYMETIC-8А.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ИМ2300 |  |  |  |  |
| Исполнение: |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | На DIN-рейку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | В боксе IP65 |  |  |  |  |
| Комплекты монтажных частей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Т1 - Ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Т2 - Ответные патрубки с фланцами и штуцерами для датчиков давления и температуры, шпильки, гайки, прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Т8 - Ответные патрубки с фланцами и штуцерами для датчиков давления и температуры, прямой участок со штуцером для датчика давления, формирователь потока, шпильки, гайки, прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Вставка монтажная (только для исполнения датчика в корпусе с фланцами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные вводы: |  |  |  |  |  |  | ☐ | 1 шт |  |  |  | ☐ |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры контроля процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности: |  |  |  |  |  |  | х | Датчика расхода (0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | Измерительно-вычислительного комплекса (1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 5,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейсы датчика расхода |  |  |  |  |  |  | ☐ | RS485 |  |  |  | ☐ |  |  | Частотный (числоимпульсный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Токовый (4-20 мА) |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐ | HART |  |  |  | ☐ |  |  | Другое Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АО «Даймет», 625013, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 120, Лит. А1, пом. 1.

+7 (3452) 54-7769, +7 (9634) 54-7769
www.dymet.ru, https://даймет.рф/ е-mail: info@dymet.ru